|  | 有载分接开关在线净油装置 订货技术规范书 |  |  | 上海华明电力设备 制造有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概 述（*必填） |  |  |  |  |
| *买 方: |  |  | *数 量: | 变压器型号: |
| 最终用户： |  |  | 交货地点: | *主设姓名: |
| 变压器生产号： |  |  | *交货时间: | *主设电话: |
| 选用范围 |  |  |  |  |
| 型号 | ZXJY-II ZXJY-III |  |  |  |
| 配用有载 分接开关型号 | 如配华明分接开关，请提供开关（或机构）编号. ( ) |  |  |  |
|  | 如配其他生产厂分接开关，请提供分接开关和电动机构型号 ( ) |  |  |  |
| 技术数据 |  |  |  |  |
| 名称 |  | 常规供货 |  | 特殊供货 |
| 电源 |  | 380V/50Hz 3AC/N |  | 其它 : ( )V ( )Hz 3AC/N |
| 额定流量 |  | 9L/min |  | 特殊要求 ( ) |
| 滤杂质滤芯精度等级 |  | 3μm |  | 1μm； 特殊要求 ( ) |
| 进出油管安置法兰规格 |  | DN25 |  | 特殊要求( ) |
| 控制室与滤油机之间控制电缆长度 |  | 30米 |  | ( )米 |
| 电源电缆 |  | 10米 |  | ( )米 |
| 电动机构与滤油机之间的信号电缆长度 |  | 10米 |  | ( )米 |
| 注油装置和替换用装置 （请查阅使用说明书） |  | 是 |  | 否 |
| 安装方式 |  | 挂在变压器箱壁上 |  | 安装在地上 |
| 滤油机与现有分接开关之间的连接软管 (适用于变压器已经安装，现场增配滤油机) |  | 否 |  | 是, 1.5米长，安装法兰 DN25 特殊要求( ) |
| 安装支架 (适用于变压器已经安装，现场增配滤油机) |  | 否 |  | 钢支架 不锈钢支架 |
| 产品铭牌 |  | 中英文对照 |  | 特殊要求( ) |
| 出厂资料 |  | 1套中文 |  | 特殊要求( ) |
| 油漆颜色 |  | RAL 7040 |  | 特殊要求( ) |
| 工作环境温度 |  | -25~+70℃ |  | 特殊要求( ) |
| 使用场合 |  | 电力 调容 电炉 整流 发电 其他 ( ) |  |  |
| 其他未尽事宜或要求请备注补充: ( ) |  |  |  |  |
| 注： 请买方配合提供完整和正确的技术数据, 除特殊约定外,未填项我公司将按常规配置. 买方应该对于所提供的数据的正确性承当责任。 |  |  |  |  |