|  |  | 无励磁分接开关 订货技术规范书 |  |  |  |  |  |  |  |  | 上海华明电力设备 制造有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概 述（*必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *买 方: |  |  |  |  | *数 量: |  |  |  | 变压器型号: |  |  |  |
| 最终用户： |  |  |  |  | 交货地点: |  |  |  | *主设姓名: |  |  |  |
| 变压器生产号： |  |  |  |  | *交货时间: |  |  |  | *主设电话: |  |  |  |
| 选型范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 笼型开关 鼓型开关 I II III I+II 3×I 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 用 |  | 电力 调容 电炉 整流 发电 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器种类 |  | 分离绕组变压器 自耦变压器 升压变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相 数 |  | 三相 单相 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频 率 |  | 50Hz 60Hz 其他 ( )Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | -25~+40℃ -40~+40℃ 其他 ( )℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定容量 |  | ( )kVA, 恒量 ( )kVA , 从位置 ( )开始递减 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过 载 |  | 按IEC 60354标准 高于IEC60354 标准( )% 过载 ( )小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压及调压范围 |  | ( )kV ±( )X( )% 或 (- )~ (+ )X( )% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器额定工作电流 |  | I=( ) A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器最大工作电流 |  | Imax.=( ) A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每相额定级电压 |  | 恒量 Ust=( )V 变量 Ust max.= ( )V Ust min.= ( )V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调压方式 |  | 线性调 IV 正反调 II 单桥跨接 V 双桥跨接 VII 串并联转换 VIII Y-D 转换 VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器分接绕组接线方式 （其他连接方式，请附草图及变压器铭牌） 联结组别：( ) |  | (Y接中性点调压) (Y接中部调压) (Y接线端调压) (角接线端调压) (角接中部调压) (1+2相调压) (自耦端部调压) (自耦中部调压) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装法兰 |  | 箱顶式 钟罩式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘强度(kV) |  |  | 额定外施耐受电压（50Hz，1min） |  |  |  | 额定雷电冲击耐受电压（1.2/50μs） |  |  |  |  |  |
| 分接开关对地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 级 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大最小分接间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分接开关数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关 型号 | 型号及相数（例WSL） |  |  | 调压方式 |  | 最大额定通过电流 (A) |  | Y / D |  | 设备最高电压 (kV) |  | 工作位置数 |
| 对于笼型 |  | 笼体最大带电外限： A B 其他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对于鼓型 |  | 出线方式： A(中部径向出线 )/ B (轴向出线)/ C (无出线) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作位置定义 |  | 最大匝数位置( ) 最小匝数位置( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作方式 |  | 顶盖手动 |  |  |  |  | 远方位置显示器HMC-3W ( )电缆线 |  |  |  |  |  |
|  |  | 侧面手动 2m传动轴 |  |  |  |  | 远方位置显示器HMC-3W ( )电缆线 特殊布置请附草图 |  |  |  |  |  |
|  |  | 侧面电动（SHM-D） 2m传动轴 （如有特殊要求请另附电动机构规范书） |  |  |  |  | 特殊布置请附草图 |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  | 常规配置 |  |  |  |  | 特殊要求 |  |  |  |  |  |
| 油漆颜色 |  | RAL7040 |  |  |  |  | 特殊要求( ) |  |  |  |  |  |
| 产品铭牌 |  | 中英文对照 |  |  |  |  | 特殊要求( ) |  |  |  |  |  |
| 出厂资料 |  | 1套中文 |  |  |  |  | 特殊要求( ) |  |  |  |  |  |
| 备注： ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 请买方配合提供完整和正确的技术数据，除特殊约定外，未填项我公司将按常规配置.。买方应该对于所提供的数据的正确性承当责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |