|  |  |  |  |  | SY口ZZ与CF分接开关 订货技术规范书 |  |  |  |  |  |  |  |  | 上海华明电力设备 制造有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概 述（*必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *买 方: |  |  |  |  |  |  |  | *数 量: |  |  |  |  | 变压器型号: |  |  |
| 最终用户： |  |  |  |  |  |  |  | 交货地点: |  |  |  |  | *主设姓名: |  |  |
| 变压器生产号： |  |  |  |  |  |  |  | *交货时间: |  |  |  |  | *主设电话: |  |  |
| 选用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYJZZ SYXZZ SYTZZ CF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用: |  |  |  | 电力 调容 发电 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器类型： |  |  |  | 分离绕组变压器 升压变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相数： |  |  |  | 三相 单相 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率： |  |  |  | 50Hz 60Hz 其他 ( )Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度: |  |  |  | -25~+40℃ -40~+40℃ 其他 ( )℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定容量 |  |  |  | ( )kVA, 恒量 ( )kVA , 从位置 ( )开始递减 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过载 |  |  |  | 按IEC 60354标准 高于IEC60354 标准( )% 过载 ( )小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压及调压范围 |  |  |  | ( )kV ±( )X( )% 或 (- )~ (+ )X( )% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器额定工作电流 |  |  |  | I=( ) A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器最大工作电流 |  |  |  | Imax=( ) A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每相额定级电压 |  |  |  | 恒量 Ust=( )V 变量 Ust max.= ( )V Ust min= ( )V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分接绕组接线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SY ZZ 联结组别：( ) |  |  |  | Y接中性点调压SYXZZ Y接中性点带引出SYXZZ Y接中部跨接调压 SYJZZ D接中部跨接调压SYJZZ D接线端调压SYTZZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CF 联结组别：( ) |  |  |  | (Y接中性点调压) (Y接中部调压) (Y接线端调压) (D接线端调压) (D接中部线性调压) (消弧线圈跨接调压) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有载分接开关数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYZZ 分接开关型号： |  |  |  |  |  | 设备最高电压(kV) |  |  |  | 最大额定通过电流 (A) |  |  |  |  | 工作位置数 |
|  |  |  | SY ZZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CF 分接开关型号 |  |  |  |  |  | 最大额定通过电流 (A) |  |  | Y / D | 设备最高电压(kV) |  |  |  |  | 工作位置数 |
|  |  |  | CFIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作位置定义 |  | 最大匝数位置( ) 中间位置( ) 最小匝数位置( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关参数配置 |  |  |  |  |  |  | 常规配置 |  |  |  | 特殊要求 |  |  |  |  |
| 制造标准 |  |  |  |  |  |  | 按国标GB10230.1-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分接开关绝缘强度要求 |  |  |  |  |  |  | 按常规 |  |  |  | 特殊要求请附表 |  |  |  |  |
| 瓦斯继电器 (仅适用于SY口ZZ) |  |  |  |  |  |  | QJ4G-25（1对常开跳闸触点） |  |  |  | QJ4-25（1对常开跳闸1对常开信号） QJ6-25（2对常开跳闸接点） 继电器配不锈钢防雨罩 |  |  |  |  |
| 压力释放装置 (仅适用于SY口ZZ) |  |  |  |  |  |  | 配爆破盖.不配压力释放阀 |  |  |  | 配压力释放阀,不配爆破盖 不带信号接点 带1个常开常闭接点 带2个常开常闭接点 压力释放阀带不锈钢防雨罩 |  |  |  |  |
| 安装法兰 |  |  |  |  |  |  | 箱顶式 |  |  |  |  | 钟罩式 (仅适用于SY口ZZ) |  |  |  |
| 油漆颜色 |  |  |  |  |  |  | RAL7040 |  |  |  | 特殊要求( ) |  |  |  |  |
| 控制器 电源 | HMBK-35（SY口ZZ） |  |  |  |  |  | 380V, 2AC |  |  |  | ( )V |  |  |  |  |
|  | HMBK-10（CF） |  |  |  |  |  | 220V, AC |  |  |  | ( )V |  |  |  |  |
| 电缆线规格 |  |  |  |  |  |  | 30米 普通 |  |  |  | 60米 其它( ) 米 铠装 阻燃 屏蔽 |  |  |  |  |
| 控制器配置远控信号线 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 是 ( )米 |  |  |  |  |
| 油漆颜色 |  |  |  |  |  |  | RAL7040 |  |  |  | 特殊要求( ) |  |  |  |  |
| 产品铭牌 |  |  |  |  |  |  | 中英文对照 |  |  |  | 特殊要求( ) |  |  |  |  |
| 出厂资料 |  |  |  |  |  |  | 1套中文 |  |  |  | 特殊要求( ) |  |  |  |  |
| 备注: 未尽事宜请以书面形式同本规范同时提交以供评审 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 请买方配合提供完整和正确的技术数据, 除特殊约定外,未填项我公司将按常规配置. 买方应该对于所提供的数据的正确性承当责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |