|  |  |  | 干式真空有载分接开关 订货技术规范书 |  |  |  |  |  |  | 上海华明电力设备制造有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概 述（*必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *买 方: |  |  |  |  | *数 量: |  |  |  |  | 变压器型号: |  |  |
| 最终用户： |  |  |  |  | 交货地点: |  |  |  |  | *主设姓名: |  |  |
| 变压器生产号： |  |  |  |  | *交货时间: |  |  |  |  | *主设电话: |  |  |
| 选用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3xCZ CVT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用 途 |  |  |  | 电力 调容 发电 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器型号 |  |  |  | 分相变压器 调压变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频 率 |  |  |  | 50Hz 60Hz 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  |  | -25~+40℃ -40~+40℃ 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定容量 |  |  |  | 恒量 MVA 变量 MVA ,从位置 开始递减 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压 |  |  |  | kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调压范围 |  |  |  | +/－ % 或 + % － % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调压级数 |  |  |  | +/－ 级 或 + /－ 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接线方式 联结组别：( ) |  |  |  | (Y接中性点调压) (Y接中部调压) (Y接线端调压) (角接线端调压) (角接中部调压) (单相线性调压) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器额定工作电流（相） |  |  |  | I= A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器最大工作电流（相） |  |  |  | Imax.= A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每相额定级电压（相） |  |  |  | 恒量 Ust= V 变量 最大= V 最小= V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVT分接开关数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVT 开关型号： |  |  | 最大额定通过电流（A） |  |  | Y / D |  |  |  | Um (kV) |  | 工作位置数 |
|  | CVT III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作位置定义 |  |  | 最大匝数位置( ) 中间位置( ) 最小匝数位置( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关参数 |  |  | 常规配置 |  |  |  |  |  | 特殊要求 |  |  |  |
| 分接开关绝缘强度要求 |  |  | 按常规 |  |  |  |  |  | 特殊要求请附表 |  |  |  |
| 柜子颜色 |  |  | RAL 7032（常规） |  |  |  |  |  | 其他颜色( ) |  |  |  |
| 自动电压调整器 |  |  | HMJK-10Z AC 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆长度 |  |  | 60米 |  |  |  |  |  | 其他( ) 米 |  |  |  |
| 产品铭牌 |  |  | 中英文对照 |  |  |  |  |  | 其他( ) |  |  |  |
| 出厂资料 |  |  | 1套中文 |  |  |  |  |  | 其他( ) |  |  |  |
| 接线柱布置图 （特殊布置请附图） |  |  | （常规） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZ分接开关数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZ 开关型号： |  |  | 最大额定通过电流 (A) |  |  |  | Um (kV) |  |  |  | 工作位置数 |  |
|  |  | 3*CZ I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作位置定义 |  |  | 最大匝数位置( ) 中间位置( ) 最小匝数位置( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关参数配置 |  |  | 常规配置 |  |  |  |  | 特殊要求 |  |  |  |  |
| 分接开关绝缘强度要求 |  |  | 按常规 |  |  |  |  | 特殊要求请附表 |  |  |  |  |
| 安装方式 |  |  | 不带支架及柜子（常规） |  |  |  |  | 带支架 带柜子（特殊尺寸请附图） |  |  |  |  |
| 支架颜色（若配） |  |  | RAL 9005（常规） |  |  |  |  | 其他颜色( ) |  |  |  |  |
| 柜子颜色（若配） |  |  | RAL 7040（常规） |  |  |  |  | 其他颜色( ) |  |  |  |  |
| 电动机构 |  |  | SHM-D（常规配置） |  |  |  |  | 特殊要求另附规范书 |  |  |  |  |
| 光纤长度 |  |  | 60米 |  |  |  |  | 特殊要求( ) 米 |  |  |  |  |
| 产品铭牌 |  |  | 中英文对照 |  |  |  |  | 特殊要求( ) |  |  |  |  |
| 出厂资料 |  |  | 1套中文 |  |  |  |  | 特殊要求( ) |  |  |  |  |
| 电动机构方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (右) (左) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接线柱布置图 |  |  | （常规） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺 寸 |  |  | b≥600 用于中性点调压 b≥950 用于其它任意位置调压 a≥800 a= mm b= mm 垂直传动轴 = mm (常规提供 200毫米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他未尽事宜或要求请备注补充: ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：请买方配合提供完整和正确的技术数据, 除特殊约定外,未填项我公司将按常规配置. 买方应该对于所提供的数据的正确性承当责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |