|  |  | SHM-D & SHM-K数控操作机构 订货技术规范书 |  |  |  | 上海华明电力设备 制造有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概 述（*必填） |  |  |  |  |  |  |
| *买 方: |  |  | *数 量: |  | 变压器型号: |  |
| 最终用户： |  |  | 交货地点: |  | *主设姓名: |  |
| 变压器生产号： |  |  | *交货时间: |  | *主设电话: |  |
| 电动机构及控制器数据 |  |  |  |  |  |  |
| 工作位置定义 | 最大匝数位置( ) 中间位置( ) 最小匝数位置( ) |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 常规供货 |  |  | 特殊供货 |  |  |
| SHM-D机构电源 |  | AC220V±10% 50 / 60Hz AC/N |  | 其它： ( ) V ( ) Hz |  |  |
| 端子排布置形式 |  | 按华明常规布置 |  | 按国网要求布置 按南网要求布置 |  |  |
| 过电流闭锁输入 |  | 常开接点 |  | 常闭接点 |  |  |
| N/O 常开接点形式 (一一对应位置信号) |  | 无 |  | 1 组 其它( ) |  |  |
| BCD码位置信号 |  | 1 组 |  | 2 组 其它( ) |  |  |
| 4-20mA位置信号模拟量 |  | 无 |  | 1 组 其它( ) |  |  |
| 1-5V 位置信号模拟量 |  | 无 |  | 1 组 其它( ) |  |  |
| 机构箱铰链位置 |  | 左(向左开门) |  | 右(向右开门) |  |  |
| 机构箱油漆颜色 |  | RAL7040 |  | 其它颜色( ) |  |  |
| 机构箱门锁 |  | 不配门锁 |  | 配门锁 |  |  |
| 产品铭牌 |  | 中英文对照 |  | 其他要求( ) |  |  |
| 出厂资料 |  | 1套中文 |  | 其他要求( ) |  |  |
| 控制器及光纤 |  | 配 |  | 不配 |  |  |
| 光纤(连接SHM-D与SHM-K) |  | 60米 |  | 其它( )米 待定 |  |  |
| SHM-K自动调压、并联调压 |  | 无 |  | 自动调压 并联调压：( )台主变并联 |  |  |
| SHM-K通讯规约 |  | Modbus |  | 其它( ) |  |  |
| SHM-D机构内标配 | 1.电气元件：电机保护空开、门控手灯、电源插座。 2.状态/告警信号：电源正常/故障信号、运行信号、极限信号、手摇柄操作信号、分接切换未完成信号、远控/就地状态信号、滤油机启动信号、拒动信号。 |  |  |  |  |  |
| SHM-K控制器标配 | 1.电源：85~265V / AC、110V~300V / DC 2.机构位置显示；与SHM-D机构通过光纤通讯实现运行状态的实时记录。 3.升、降、停手动操作按钮；1组BCD码位置信号输出；RS485 和RS232输出。 |  |  |  |  |  |
| 其他未尽事宜或要求请备注补充: ( ) |  |  |  |  |  |  |
| 注：请买方配合提供完整和正确的技术数据, 除特殊约定外,未填项我公司将按常规配置。买方应该对于所提供的数据的正确性承当责任。 |  |  |  |  |  |  |